UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Corso di laurea in Ingegneria dell'Informazione
Laboratorio di Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2015/2016
Progetto di un oscilloscopio basato su PIC18F4550 e display LCD grafico 128x64
Autore: Lucchi Davide
Matricola: 1068484

---
Cos'è l'oscilloscopio?
Strumento per graficare e analizzare segnali variabili nel tempo

---
Obbiettivi di progetto
Progettare un oscilloscopio con:
- Funzionalità di base
- Errori di misura limitati
- Basso costo
- Semplicità d'uso

---
Caratteristiche tecniche
Risoluzione	10 bit
Massimo range di input	0 - 5V
Banda passante	0 - 10KHz
Errore sui campioni	5/1024 = 0.00488V
Errore sulle misure di tensione con cursori	< 10%
Errore sulle misure di frequenza con cursori	<10%

---
Architettura Hardware
PIC18F4550
LCD Grafico 128x64

---
Microcontrollore
Architettura 8 bit
10 bit ADC
Frequenza Massima 48MHz

---
Display LCD Grafico 128x64
Matrice MxN
Interfaccia seriale/parallela
Controller

---
Architettura software
Main Microcontrollore
Set Up registri ADC
Implementazione Oscilloscopio
Non portabile
Libreria per LCD
Funzioni del controller KS0108
Funzioni di utilità generale
Portabile (aggiornamento macro)

---
Libreria LCD

---
Implementazione dell'Oscilloscopio
Due modalità di funzionamento:
Normal mode
Freeze Mode

---
Campionamento del segnale d'ingresso
128 Campioni
Frequenza di campionamento dipendente da s_time_pot
s_time = ( 99+19*(s_time_pot-2))*0.1;

---
Stampa del Segnale
128 Samples
Segnale centrato a 2.5V
Limiti sul segnale d'ingresso

---
Prestazioni
Input Sinusoidale
Frequenza Input	Errore sulla frequenza	Errore sull'ampiezza
10Hz	~5%	~5%
100Hz	~5%	~5%
1KHz	~8%	~5%

---
Come aumentare le prestazioni?
- ADC dedicato
- Microcontrollore più potente
- Interfaccia USB con PC
- Algoritmi di interpolazione